## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月06日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.92 | 22.49 | 6.45 | 0 | 2.246 | 3.173 | 0.642 | 0.907 | 10.052 | 14.203 | 1412.93
1时 | 15.9 | 23.44 | 6.45 | 0 | 2.221 | 3.275 | 0.637 | 0.939 | 10.246 | 15.107 | 1474.42
2时 | 15.69 | 22.95 | 6.46 | 0 | 2.188 | 3.201 | 0.64 | 0.936 | 10.252 | 14.997 | 1462.79
3时 | 15.09 | 22.08 | 6.51 | 0 | 2.177 | 3.185 | 0.648 | 0.948 | 10.384 | 15.193 | 1463.15
4时 | 15.07 | 21.56 | 6.5 | 0 | 2.149 | 3.075 | 0.656 | 0.939 | 10.381 | 14.852 | 1430.68
5时 | 15.01 | 20.09 | 6.52 | 0 | 2.14 | 2.864 | 0.674 | 0.902 | 10.313 | 13.803 | 1338.37
6时 | 14.85 | 19.81 | 6.81 | 0 | 2.054 | 2.739 | 0.677 | 0.903 | 10.312 | 13.753 | 1333.69
7时 | 14.39 | 17.31 | 7.07 | 0 | 2.026 | 2.437 | 0.685 | 0.824 | 10.229 | 12.303 | 1202.76
8时 | 18.04 | 21.67 | 7.23 | 0 | 1.972 | 2.369 | 0.714 | 0.858 | 10.225 | 12.283 | 1201.32
9时 | 28.92 | 36.67 | 6.88 | 0 | 1.955 | 2.479 | 0.782 | 0.991 | 10.155 | 12.875 | 1267.85
10时 | 25.64 | 32.14 | 6.61 | 0 | 1.71 | 2.144 | 0.753 | 0.944 | 10.148 | 12.722 | 1253.63
11时 | 15.91 | 20.86 | 6.49 | 0 | 1.631 | 2.138 | 0.685 | 0.898 | 9.947 | 13.04 | 1310.9
12时 | 15.32 | 19.78 | 6.42 | 0 | 1.429 | 1.845 | 0.653 | 0.843 | 9.947 | 12.841 | 1290.96
13时 | 13.66 | 16.47 | 6.41 | 0 | 1.364 | 1.644 | 0.578 | 0.697 | 9.647 | 11.629 | 1205.46
14时 | 13.3 | 16.68 | 6.42 | 0 | 1.291 | 1.619 | 0.583 | 0.731 | 9.642 | 12.093 | 1254.24
15时 | 11.97 | 13.31 | 6.44 | 0 | 1.268 | 1.41 | 0.594 | 0.66 | 8.956 | 9.957 | 1111.72
16时 | 12.67 | 13.48 | 6.48 | 0 | 1.634 | 1.739 | 0.625 | 0.665 | 8.971 | 9.548 | 1064.27
17时 | 14.86 | 14.99 | 6.51 | 0 | 1.753 | 1.768 | 0.698 | 0.704 | 9.08 | 9.158 | 1008.61
18时 | 15.05 | 15.51 | 6.56 | 0 | 2.208 | 2.276 | 0.734 | 0.757 | 9.08 | 9.36 | 1030.79
19时 | 15.62 | 14.63 | 6.64 | 0 | 2.354 | 2.205 | 0.808 | 0.757 | 10.071 | 9.435 | 936.83
20时 | 15.55 | 14.8 | 6.69 | 0 | 2.432 | 2.315 | 0.799 | 0.761 | 10.091 | 9.607 | 952.02
21时 | 15.29 | 14.61 | 6.73 | 0 | 2.457 | 2.348 | 0.781 | 0.746 | 10.796 | 10.317 | 955.66
22时 | 15.26 | 16.27 | 6.78 | 0 | 2.349 | 2.504 | 0.741 | 0.79 | 10.825 | 11.541 | 1066.1
23时 | 15.15 | 18.81 | 6.89 | 0 | 2.314 | 2.873 | 0.659 | 0.818 | 11.427 | 14.19 | 1241.78
平均值 | 16.0054 | 19.6004 | 6.6229 | 0 | 1.9717 | 2.401 | 0.68525 | 0.82992 | 10.049 | 12.2836 | 1219.6221
最大值 | 28.92 | 36.67 | 7.23 | 0 | 2.457 | 3.275 | 0.808 | 0.991 | 11.427 | 15.193 | 1474.42
最小值 | 11.97 | 13.31 | 6.41 | 0 | 1.268 | 1.41 | 0.578 | 0.66 | 8.956 | 9.158 | 936.83
日排放总量 | - | 470.41 | - | 0 | - | 57.625 | - | 19.918 | - | 294.807 | 29270.93