## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月07日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.84 | 21.56 | 6.99 | 0 | 2.182 | 3.17 | 0.659 | 0.957 | 11.42 | 16.592 | 1452.89
1时 | 13.89 | 21.18 | 7.03 | 0 | 2.139 | 3.262 | 0.66 | 1.006 | 11.096 | 16.919 | 1524.78
2时 | 14.42 | 21.92 | 7.09 | 0 | 2.105 | 3.2 | 0.671 | 1.02 | 11.092 | 16.86 | 1520.03
3时 | 16.04 | 23.85 | 7.26 | 0 | 2.094 | 3.114 | 0.695 | 1.034 | 10.826 | 16.1 | 1487.16
4时 | 15.61 | 21.07 | 7.37 | 0 | 2.153 | 2.906 | 0.699 | 0.944 | 10.825 | 14.613 | 1349.89
5时 | 14.26 | 18.38 | 7.33 | 0 | 2.173 | 2.801 | 0.707 | 0.911 | 10.778 | 13.891 | 1288.8
6时 | 14.51 | 18.7 | 7.31 | 0 | 2.14 | 2.758 | 0.721 | 0.929 | 10.778 | 13.89 | 1288.73
7时 | 15.31 | 17.71 | 7.31 | 0 | 2.129 | 2.462 | 0.752 | 0.87 | 10.85 | 12.548 | 1156.5
8时 | 15.1 | 17.18 | 7.27 | 0 | 2.112 | 2.403 | 0.745 | 0.848 | 10.846 | 12.343 | 1138
9时 | 14.48 | 16.49 | 7.17 | 0 | 2.106 | 2.399 | 0.732 | 0.834 | 10.762 | 12.258 | 1138.97
10时 | 14 | 17.1 | 6.74 | 0 | 1.798 | 2.196 | 0.722 | 0.882 | 10.758 | 13.141 | 1221.55
11时 | 12.65 | 15.91 | 6.5 | 0 | 1.698 | 2.136 | 0.701 | 0.882 | 10.67 | 13.422 | 1257.88
12时 | 12.71 | 15.43 | 6.43 | 0 | 1.512 | 1.836 | 0.703 | 0.854 | 10.66 | 12.945 | 1214.35
13时 | 12.88 | 16.26 | 6.39 | 0 | 1.451 | 1.832 | 0.709 | 0.895 | 10.143 | 12.804 | 1262.34
14时 | 12.93 | 17.19 | 6.37 | 0 | 1.322 | 1.757 | 0.709 | 0.942 | 10.139 | 13.476 | 1329.12
15时 | 13.09 | 17.31 | 6.36 | 0 | 1.28 | 1.693 | 0.708 | 0.936 | 9.895 | 13.084 | 1322.28
16时 | 13.27 | 16.11 | 6.38 | 0 | 1.909 | 2.318 | 0.742 | 0.901 | 9.897 | 12.015 | 1214.03
17时 | 13.78 | 15.75 | 6.42 | 0 | 2.114 | 2.417 | 0.82 | 0.937 | 10.031 | 11.467 | 1143.14
18时 | 14.39 | 16.35 | 6.5 | 0 | 3.057 | 3.474 | 0.873 | 0.992 | 10.05 | 11.421 | 1136.38
19时 | 16.24 | 19.52 | 6.67 | 0 | 3.365 | 4.046 | 0.993 | 1.194 | 11.735 | 14.108 | 1202.26
20时 | 16.2 | 18.49 | 6.77 | 0 | 3.589 | 4.097 | 0.987 | 1.127 | 11.768 | 13.434 | 1141.56
21时 | 16.08 | 18.39 | 6.88 | 0 | 3.661 | 4.186 | 0.973 | 1.113 | 13.053 | 14.925 | 1143.4
22时 | 16.22 | 19.11 | 6.94 | 0 | 3.43 | 4.04 | 0.952 | 1.121 | 13.053 | 15.376 | 1177.96
23时 | 16.66 | 19.83 | 7.04 | 0 | 3.355 | 3.994 | 0.904 | 1.076 | 13.138 | 15.639 | 1190.38
平均值 | 14.565 | 18.3663 | 6.855 | 0 | 2.2864 | 2.854 | 0.77238 | 0.96688 | 11.011 | 13.8863 | 1262.5992
最大值 | 16.66 | 23.85 | 7.37 | 0 | 3.661 | 4.186 | 0.993 | 1.194 | 13.138 | 16.919 | 1524.78
最小值 | 12.65 | 15.43 | 6.36 | 0 | 1.28 | 1.693 | 0.659 | 0.834 | 9.895 | 11.421 | 1136.38
日排放总量 | - | 440.79 | - | 0 | - | 68.497 | - | 23.205 | - | 333.271 | 30302.38