## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月08日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.08 | 18.32 | 7.09 | 0 | 2.974 | 3.389 | 0.9 | 1.025 | 13.118 | 14.947 | 1139.44
1时 | 14.41 | 16.49 | 7.14 | 0 | 2.85 | 3.262 | 0.891 | 1.02 | 12.71 | 14.549 | 1144.66
2时 | 14.41 | 16.4 | 7.16 | 0 | 2.755 | 3.136 | 0.898 | 1.022 | 12.71 | 14.468 | 1138.32
3时 | 14.42 | 16.44 | 7.17 | 0 | 2.724 | 3.105 | 0.914 | 1.042 | 12.699 | 14.476 | 1139.94
4时 | 13.92 | 15.82 | 7.14 | 0 | 2.646 | 3.008 | 0.91 | 1.034 | 12.699 | 14.436 | 1136.77
5时 | 12.52 | 13.52 | 7.17 | 0 | 2.62 | 2.829 | 0.902 | 0.974 | 12.615 | 13.623 | 1079.93
6时 | 13 | 13.66 | 7.38 | 0 | 2.479 | 2.605 | 0.89 | 0.935 | 12.614 | 13.256 | 1050.88
7时 | 14.49 | 16.31 | 7.34 | 0 | 2.433 | 2.739 | 0.862 | 0.971 | 12.614 | 14.202 | 1125.9
8时 | 14.55 | 16.31 | 7.26 | 0 | 2.671 | 2.994 | 0.841 | 0.943 | 11.691 | 13.105 | 1120.97
9时 | 14.73 | 17.85 | 7.08 | 0 | 2.748 | 3.33 | 0.792 | 0.96 | 11.472 | 13.902 | 1211.8
10时 | 14.59 | 19.33 | 6.59 | 0 | 2.172 | 2.877 | 0.789 | 1.045 | 11.467 | 15.191 | 1324.8
11时 | 14.2 | 19.94 | 6.45 | 0 | 1.984 | 2.786 | 0.781 | 1.097 | 11.211 | 15.741 | 1404.07
12时 | 13.57 | 18.73 | 6.41 | 0 | 1.787 | 2.467 | 0.779 | 1.075 | 11.198 | 15.458 | 1380.46
13时 | 11.65 | 15.73 | 6.4 | 0 | 1.724 | 2.328 | 0.775 | 1.046 | 10.792 | 14.572 | 1350.29
14时 | 11.73 | 15.87 | 6.39 | 0 | 1.765 | 2.388 | 0.747 | 1.011 | 10.789 | 14.595 | 1352.81
15时 | 12 | 16.22 | 6.39 | 0 | 1.778 | 2.403 | 0.683 | 0 | 10.42 | 14.083 | 1351.55
16时 | 12.43 | 13.85 | 6.42 | 0 | 2.586 | 2.882 | 0.693 | 0.772 | 10.424 | 11.619 | 1114.63
17时 | 13.68 | 13.43 | 6.45 | 0 | 2.849 | 2.797 | 0.717 | 0.704 | 11.265 | 11.06 | 981.79
18时 | 13.7 | 14.13 | 6.51 | 0 | 3.581 | 3.694 | 0.728 | 0.751 | 11.327 | 11.684 | 1031.51
19时 | 13.74 | 15.91 | 6.59 | 0 | 3.818 | 4.42 | 0.752 | 0.871 | 13.117 | 15.186 | 1157.72
20时 | 14.25 | 17.48 | 6.65 | 0 | 3.875 | 4.755 | 0.739 | 0.907 | 13.123 | 16.102 | 1226.99
21时 | 15.78 | 20.52 | 6.75 | 0 | 3.893 | 5.063 | 0.71 | 0.923 | 13.731 | 17.859 | 1300.61
22时 | 15.49 | 20.08 | 6.87 | 0 | 3.538 | 4.587 | 0.706 | 0.915 | 13.731 | 17.802 | 1296.47
23时 | 14.66 | 18.38 | 6.91 | 0 | 3.423 | 4.291 | 0.697 | 0.874 | 13.25 | 16.612 | 1253.7
平均值 | 13.9167 | 16.6967 | 6.8213 | 0 | 2.7364 | 3.2556 | 0.79567 | 0.91321 | 12.1161 | 14.522 | 1200.6671
最大值 | 16.08 | 20.52 | 7.38 | 0 | 3.893 | 5.063 | 0.914 | 1.097 | 13.731 | 17.859 | 1404.07
最小值 | 11.65 | 13.43 | 6.39 | 0 | 1.724 | 2.328 | 0.683 | 0 | 10.42 | 11.06 | 981.79
日排放总量 | - | 400.72 | - | 0 | - | 78.135 | - | 21.917 | - | 348.528 | 28816.01