## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月09日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.09 | 13.57 | 6.96 | 0 | 3.121 | 3.005 | 0.696 | 0.67 | 13.233 | 12.742 | 962.93
1时 | 12.44 | 11.67 | 6.97 | 0 | 3.022 | 2.836 | 0.694 | 0.651 | 12.941 | 12.143 | 938.3
2时 | 12.81 | 11.89 | 7 | 0 | 2.905 | 2.697 | 0.691 | 0.642 | 12.933 | 12.008 | 928.51
3时 | 13.87 | 12.84 | 7.03 | 0 | 2.867 | 2.655 | 0.685 | 0.634 | 12.401 | 11.484 | 926.03
4时 | 13.87 | 12.74 | 7.01 | 0 | 2.743 | 2.52 | 0.682 | 0.626 | 12.389 | 11.38 | 918.58
5时 | 13.87 | 12.16 | 6.98 | 0 | 2.703 | 2.37 | 0.676 | 0.593 | 12.014 | 10.533 | 876.71
6时 | 13.96 | 11.84 | 6.97 | 0 | 2.646 | 2.244 | 0.671 | 0.569 | 12.003 | 10.179 | 848.05
7时 | 14.25 | 15.17 | 6.88 | 0 | 2.628 | 2.797 | 0.66 | 0.702 | 11.616 | 12.362 | 1064.23
8时 | 14.14 | 17.19 | 6.67 | 0 | 2.467 | 3 | 0.658 | 0.8 | 11.616 | 14.124 | 1215.9
9时 | 13.85 | 20.37 | 6.49 | 0 | 2.415 | 3.552 | 0.652 | 0.959 | 11.322 | 16.653 | 1470.85
10时 | 13.34 | 21.92 | 6.4 | 0 | 2.288 | 3.76 | 0.648 | 1.065 | 11.319 | 18.603 | 1643.51
11时 | 11.85 | 19.65 | 6.38 | 0 | 2.247 | 3.726 | 0.639 | 1.06 | 11.117 | 18.436 | 1658.38
12时 | 11.85 | 19.25 | 6.37 | 0 | 3.772 | 6.127 | 0.563 | 0.915 | 9.007 | 14.632 | 1624.46
13时 | 11.85 | 18.95 | 6.37 | 0 | 2.292 | 3.666 | 0.411 | 0.657 | 4.792 | 7.665 | 1599.55
14时 | 15.37 | 26.85 | 6.35 | 0 | 2.142 | 3.742 | 0.442 | 0.772 | 4.537 | 7.927 | 1747.08
15时 | 17.95 | 29.25 | 6.35 | 0 | 2.194 | 3.576 | 0.646 | 1.053 | 9.526 | 15.525 | 1629.79
16时 | 17.95 | 21.17 | 6.41 | 0 | 2.362 | 2.785 | 0.694 | 0.818 | 9.658 | 11.389 | 1179.22
17时 | 16.02 | 19.11 | 6.42 | 0 | 2.415 | 2.881 | 0.792 | 0.945 | 9.851 | 11.751 | 1192.86
18时 | 15.53 | 16.83 | 6.48 | 0 | 3.703 | 4.013 | 0.833 | 0.903 | 9.891 | 10.72 | 1083.82
19时 | 17.55 | 15.72 | 6.55 | 0 | 4.119 | 3.69 | 0.919 | 0.823 | 11.627 | 10.417 | 895.93
20时 | 17.64 | 17.58 | 6.57 | 0 | 4.157 | 4.143 | 0.922 | 0.919 | 11.627 | 11.587 | 996.59
21时 | 17.92 | 20.74 | 6.57 | 0 | 4.17 | 4.827 | 0.93 | 1.076 | 12.032 | 13.926 | 1157.44
22时 | 18.25 | 21.29 | 6.58 | 0 | 3.794 | 4.426 | 0.912 | 1.064 | 12.032 | 14.038 | 1166.69
23时 | 19.23 | 22.52 | 6.59 | 0 | 3.672 | 4.3 | 0.871 | 1.02 | 12.146 | 14.222 | 1170.94
平均值 | 14.9771 | 17.9279 | 6.6396 | 0 | 2.9518 | 3.4724 | 0.70779 | 0.83067 | 10.9012 | 12.6852 | 1204.0146
最大值 | 19.23 | 29.25 | 7.03 | 0 | 4.17 | 6.127 | 0.93 | 1.076 | 13.233 | 18.603 | 1747.08
最小值 | 11.85 | 11.67 | 6.35 | 0 | 2.142 | 2.244 | 0.411 | 0.569 | 4.537 | 7.665 | 848.05
日排放总量 | - | 430.27 | - | 0 | - | 83.338 | - | 19.936 | - | 304.446 | 28896.35