吴环建〔2020〕29号

关于吴川黄坡碧桂园建设项目环境影响报

告表的审批意见

吴川市黄坡碧桂园房地产开发有限公司：

你公司报送的由厦门栎航环保科技有限公司编制的《吴川黄坡碧桂园建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及湛江市环境科学技术研究所《关于吴川黄坡碧桂园建设项目环境影响报告表的技术评估意见》（湛环技评表〔2020〕48号）收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查和公示，经研究，意见如下：

一、同意报告表的结论和建议。从环保的角度，项目建设可行，报告表批复后可作为该项目建设和日常运行管理的环境保护依据。你公司必须按环评的建议，严格执行建设项目“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治措施、并确保污染防治措施正常运行。

二、项目位于吴川市黄坡镇大岸灰炉边江堤（N21o20＇6.42〃，E110o37＇1.73〃），项目占地总面积69092.7m2，总建筑面积为209105.77 m2，规划住宅1454户。项目总投资30118.62万元，环保投资约1600万元。主要建设住宅楼、商业，并配套建设有备用发电机房、物业管理用房、社区居委会、垃圾房、变配电房、停车场、托老所等（餐饮业和KTV娱乐业不在本环境影响评价范围内）；停车位725个。

三、项目建设和运营中要严格落实各种污染防治措施，重点做好以下工作：

(一)施工期，严格按照环评的建议，加强施工期环境管理及生态保护工作，采用低噪声施工设备和有效降噪措施，作息时间禁止施工，禁止现场搅拌混凝土，避免噪声扰民；施工工地四周要设置临时导流沟，施工废水经隔油池、沉淀池处理后尽量回用；采取有效的大气污染防治措施，施工作业区、场地路面采取围蔽、洒水等措施，施工现场出入口设置车辆冲洗设施，运输过程采取遮盖措施，建筑垃圾按有关规定及时处理。

(二)运营期，废水采取雨污分流，生活废水主要来自住宅区、商业用水、幼儿园、托老所、地下室冲洗用水及未预见用水等。生活污水经隔油池、三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级排放标准及黄坡镇污水处理厂进水较严值后，经市政污水管网进入黄坡镇污水处理厂处理。

(三)居民厨房油烟、商业餐饮油烟、幼儿园食堂油烟废气经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)；备用柴油发电机产生的废气经处理达到广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)中的二时段二级标准后通过专门烟道引上楼顶排放，地下车库机动车尾气经排风竖井引至地面排放；主要噪声源设备采取减振、隔声、消声等降噪措施。

(四) 要有垃圾收集点，必须分类收集，及时外运处理。

(五)加强绿化、美化、净化工作。

四、项目竣工后，项目须在市政污水管网接通，确保废水能接入黄坡污水处理厂处理，需要配套建设的环境保护设施经过验收合格，污染物排放达到标准后方可正式投入使用。

五、本审批意见自批准之日起5年内有效，如果项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局吴川分局

2020年7月27日