附件1

塘尾街道粤西农贸市场附近某百货店

存在问题：电线凌乱，未套管



（3月15日）已整改完毕：



大山江街道山基华村和仔岭某胶带厂

存在问题：存在闸刀开关问题隐患





（3月22日）已整改完毕：



振文镇振城社区文兴路某出租屋

存在问题：使用闸刀式开关





（3月15日）已整改完毕：



浅水镇河西开发区25号某爆竹店

存在问题：线使用塑料管套不符合规定





（3月22日）复查时停止营业