附件5

长岐镇长岐圩某通讯经营部

存在问题：1.使用闸刀式开关；2.存在乱拉乱接现象。





