附件：

- 报价函

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 功率 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 2 | 台 | 150WQ250-15-15kw | 15kw |  |  |
| 2 | 鼓风机 | 1 | 台 | GRB-100 | 30kw |  |  |
| 3 | 回流泵(外) | 2 | 台 | TP111 | 4.7KW |  |  |
| 4 | 微孔曝气器 | 800 | 个 | BQPLY-0215 | 通气量1.5~3m3/h.个，孔径:80~100、材质EPDW+ABS，数量464 |  |  |
| 5 | 纤维转盘成套设备 | 40 | ㎡ | BDP3000型 | 滤盘直径:3000mm，更换滤布 |  |  |
| 6 | 带式压滤机 | 1 | 台 | 1000机 | 带宽:1000mm |  |  |
| 7 | 输送机 | 1 | 套 | - | 竖送长度7.8米，匹配凌鳄电机及领鸿3号减速机。横送长度3米，匹配新玛电机及领鸿2号减速机。提升高度7.4米。 |  |  |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

年   月   日